Hauptseminar
# Zusammenfassung
Bei dieser Arbeit wird eine Splineapproximation von fetalen Magnetokardiogrammdatensätzen durchgeführt um anschließend die Splineparameter im Zeit- und Frequenzbereich zu analysieren. Ziel ist es eine Abhängigkeit der Splineparameter von der fetalen Atmung nachzuweisen.
# Einleitung
Das fetale Magnetokardiogramm ist die Aufzeichnung des Magnetfeldes vom Herz des Fetus, es soll Einblicke in die Entwicklung des menschlichen Herzen im Uterus geben. Dabei werden kleinste Magnetflüsse über dem Abdomen der Mutter gemessen, die aufgrund von vielen Störungen sehr fehlerbehaftet sind.
Der Zusammenhang von fetaler Atmung und den Parametern des fetalen Magnetokardiogramms (MKG) ist für die Fehlerbewertung und Felerkorrektur von großer Bedeutung. Aus diesem Grund wird hier untersucht, welche Signaleigenschaften des fetalen Magnetokardiogramms in welchem Ausmaß von der Atmung des Feten abhängen könnten.
Die periodisch wiederkehrenden Signalabschnitte eines Magnetokardiogramms (MKGs) lassen sich wie die eines EKGs als P-, Q- ,R-, S- und T-Welle bezeichnen.
Die Q-, R- uns S-Welle bilden den QRS-Komplex, auf den sich diese Untersuchung bezieht, wobei die R-Welle, auch R-Zacke genannt, beim gesunden EKG oder MKG die größte Amplitude aller Wellen besitzt. Da nur eine begrenzte Anzahl an Parametern untersucht werden kann, beschränkt sich diese Analyse auf Amplitude, Offset, Baseline und Verschiebung des QRS-Komplex auf der Zeitachse.
Mit dieser Parameterliste wurde eine Hypothese formuliert, in der das gemessene Signal mit einem Spline beschrieben wird. Diese Hypothese war die Grundlage für die gesamte Arbeit, wobei die Richtigkeit der Hypothese nachgewiesen werden sollte, eine solche Hypothese heißt Nullhypothese.
Um die Nullhypothese zu prüfen, wurde zuerst eine Detektion der einzelnen QRS-Komplexe in den Messwerten durchgeführt. Danach wurde aus diesen Komplexen ein Spline berechnet und daraufhin wurden die Messwerte, wie in der Nullhypothese beschrieben, angenhähert.
Mit dieser Methode ergaben sich für jeden QRS-Komplex verschiedene Parameter, die im Zeit- und Frequenzbereich analysiert wurden.
-Konnte die Nullhypothese bestätigt werden?
-Was konnte geschlussfolgert werden?
# Nullhypothese
-Was ist eine Nullhypothese
H_0 : S_{Meas}(t) = A cdot N_{QRS}(t) + n(t)
-Formulierung
-Alternativhypothese
H_1: S_{Meas}(t) = A cdot N_{QRS}(t) + S_v(t) + n(t)
n(t) = S_0 + S_1 cdot t + R(t)
# Vorgehensweise

Das Programm wurde unter Windows mit Cygwin und auf Mac OS X sowie auf Linux getestet, das configure-Skript macht das Programm sehr portabel.
## Algorithmen
Für die Detektion der QRS-Komplexe wird das Maximum Coherence Matching (MCM) Verfahren UND-verknüpft mit der Minimum Root Mean Square (MRMS) Methode verwendet.
Nach der Ermittlung der Zeitpunkte t_beat der QRS-Komplexe kann mit diesen Zeitpunkten ein gemittelter QRS-Komplex berechnet werden. Der gemittelte QRS-Komplex wird mittelwertfrei gemacht und normiert um mit einem kubischen Spline approximiert werden zu können. Daraus entsteht der N_QRS für die anschließende Approximation mittels Levenberg-Marquard Algorithmus (LMA). Mit den berechneten Parametern wird eine weitere Signalanalyse durchgeführt um diese in Abhängigkeit von der Atmung zu bringen.
### Levenberg-Marquard Algorithmus (LMA)
LMA ist ein Algorithmus der eine numerische Lösung für die Minimierung einer im
Allgemeinen nichtlinearen Funktion über die Anpassung der Parameter liefert. Der LMA interpoliert zwischen dem Gauß-Newton Algorithmus (GNA) und dem Gradientenverfahren. Der Algorithmus ist robuster als der GNA, das heißt er findet auch mit Startbedingungen die weit vom Optimum entfernt sind noch eine Lösung.
Der Algorithmus wird zur Lösung des allgemeinen Problems:

verwendet so dass das Ergebnis minimal wird. Es optimiert dafür die Parameterliste \beta. Im konkreten Fall der QRS-Splineapproximation mit der Hypothese dieses Hauptseminars sieht das Problem folgendermaßen aus:
?
Der LMA ist ein iteratives Verfahren welches die Jacobian Matrix der zu approximierenden Funktion benötigt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Levenberg-Marquardt_algorithm
### Maximum Coherence Matching (MCM)
Bei dieser Methode wird ein Mustersignal in einem Signalkanal gesucht. Entscheidend sind die genauen Zeitpunkte bei denen das Mustersignal mit einem Signalabschnitt möglichst hoch korreliert. Der Nachteil des MCM liegt in der schwachen Selektivität, das heißt es werden auch Signalabschnitte gefunden, die mit dem Muster nur wenig Übereinstimmung haben.
### Minimum Root Mean Square (MRMS)
Ähnlich des MCM wird hier auch ein Mustersignal in einem Signalkanal gesucht. Der Unterschied zum MCM liegt hier in dem Vergleich des Musers mit Signalabschnitten. Für diesen Vergleich wird hier das Muster vom Originalsignal subtrahiert und daraus die Root Mean Square (RMS) berechnet. Dabei wird das Muster über den gesamten Kanal verschoben und für jeden Abschnitt wird das RMS berechnet. Als Ergebnis entsteht eine Liste, welche für jeden Zeitpunkt des Kanals einen RMS-Wert für den ab diesem Zeitpunkt beginnenden Signalabschnitt und dem Muster enthält. Die lokalen Minima dieser Liste sind an den Stellen auf der Zeitachse wo das Muster im Originalsignal auftritt.
### Chi-Quadrat-Test
Dieser Test wird hier verwendet um die Güte der Approximation des LMA abzuschätzen. Der Chi-Quadrat-Test ist ein statistischer Test bei dem die Schätzfunkion der Teststatistik der Ch-Quadrat-Verteilung entspricht wenn die Nullhypothese wahr ist.
# Ergebnisse
# Diskussion
## Ausblick