Betreuer: Haueisen Jens Prof. Dr. TU Ilmenau
Verteidigung des Hauptseminars zum Thema:
Splineapproximation des QRS-Komplex bei fetalen Magnetokardiogrammen
Bearbeiter: Hermann Sonntag

---
Einleitung
- Motivation
  - Fetales Magnetokardiogramm misst kleinste Magnetflüsse (Aufnahme in Jena)
  - Einfluss von Störungen (Atmung)
  - Ziel: Nachweis der Abhängigkeit
    von der Atmung
- Theorie
  - QRS-Komplex
  - Betrachtung einzelner Parameter

---
Methoden
- Hypothesen
  - A	→ Amplitude des QRS-Komplex
  - NQRS	→ normierter Spline des QRS-Komplex
  - Sv	→ Peak-zu-Peak-Variabilität
  - n	→ Rauschen
H_0 : S_{Meas}(t) = A cdot N_{QRS}(t) + n(t)
H_1: S_{Meas}(t) = A cdot N_{QRS}(t) + S_v(t) + n(t)

---
- Parameter
  - A	→ Amplitude
  - S0	→ Konstante
  - S1	→ Anstieg
  - σ	→ Eigenrauschen
  - tbeat	→ Startzeit
n(t) = S_0 + S_1 cdot t + %sigma(t)
S_{QRS, i} = A cdot N_QRS(t_i - t_beat) + S_0 + S_1 cdot (t_i - t_beat)

---
- QRS-Detektion
RMS(t) = sqrt{1 over L sum from{i = 1} to{L} [S_Template (t_i) - S_Meas (t_{i})]^2}
%psi_xy (m) = 1 over L sum from i=1 to L { S_Template (t_i) cdot S_Meas (t_{i+m})}
Min
Max
&
t_beat

---
- Mittelung und Zentrierung von NQRS

---
- Splineberechnung von NQRS
  - Verwendung eines kubischen Splines
    - kontinuierlich
    - differenzierbar
  - Erweiterung auf QRST

---
- Parameterschätzung
  - Levenberg-Marquardt-Algorithmus
  - Fehlerschätzung mit Chi-Quadrat-Test
S(A , t_beat , S_0 , S_1) = sum from{i = 1} to{m} [y_i - (A cdot N_{QRS}(t_i - t_beat) + S_0 + S_1 cdot (t_i - t_beat))]^2

---
- Parameterschätzung

---
- Fehlerberechnung
  - Schätzung der Eigenrauschleistung
    - notwendig für Chi-Quadrat-Test
    - zwischen U- und P-Welle (inaktiver Bereich)
    - mit verschiedenen Regressionsmethoden möglich
  - Chi-Quadrat-Test
    - Prüfung des Modells der Nullhypothese
    - Chi-Quadrat-Wert pro Freiheitsgrad ist aussagekräftig
    - Hier vereinfachte Berechnung

---
- Fehlerberechnung
  - f → Differenz von Originalwert und approximiertem Funktionswert (Fehler)
  - df → Anzahl der Freiheitsgrade
  - m → Anzahl der Datenpunkte
  - p → Anzahl der Parameter
%chi^2 = 1 over %sigma^2 sum from {i=1} to {m} f_i^2
%chi^2 over d_f = %chi^2 over {m - p}

---
- Fehlerberechnung
  - Fehlerschätzung für einzelne Parameter
    - Σ → Kovarianzmatrix
    - σ → Eigenrauschen
E(%beta_i) = max left(1, sqrt {%chi^2 over d_f}right) cdot sqrt{%SIGMA_{i,i}}
%SIGMA = %sigma^2 cdot (J^T J)^{-1}
%sigma^2 = 1 over {m-p} sum from i = 1 to m res_i

---
- Transformation in den Frequenzbereich
  - nicht-äquidistante Daten im Zeitbereich
  - NDFT
hat h_k := sum from j = 0 to M - 1 {f(x_j) func e^{2 %pi i {k x_j}}}

---
Ergebnisse
Zeitbereich

---
Ergebnisse
- Frequenzbereich
  - Peak bei 0.35Hz

---
Ergebnisse
- Statistische Analyse
  - Chi-Quadrat-Wert pro Freiheitsgrad nicht >> 1
bar{ lline s_UP rline } = 44.35fT
STD(lline s_UP rline) = 12.7fT

---
Diskussion
- Abhängigkeit von der Atmung
  - Zurückweisen der Nullhypothese
  - Maternale Atemfrequenz zwischen 0.2Hz und 0.4Hz
  - Fetale Atemfrequenz ist wesentlich höher
  - Statistische Tests deuten auf gute Fits
  - Fehlerberechnungen liefern gute Ergebnisse
- Beschränkung auf QRS anstelle von QRST
  - konsequenter
  - Abhängigkeiten von der Atmung weniger deutlich

---
Diskussion
- Möglichkeiten für weitere Studien
  - Mehrkanalanalyse auf Ortsabhängigkeit erweitern
  - Andere Methoden zur Detektion von QRS-Komplexen verwenden → Vergleich
  - Normierung der einzelnen Komplexe auf Varianz
  - Peak-zu-Peak-Formvariabilität betrachten

---
Software
- Kommandozeilenprogramm
  - In C implementiert
  - Sehr portabel mit configure-Script

---
Links
- git-Repository:
  - git@github.com:hsonntag/approx.git
  - git://github.com/hsonntag/approx.git (Read-Only)
- GSL - GNU Scientific Library
  - http://www.gnu.org/software/gsl/
- NFFT
  - http://www-user.tu-chemnitz.de/~potts/nfft/

---
Literatur
[1] M. Huck, J. Haueisen, O. Hoenecke, T. Fritschi, U. Leder, H. Nowak, "QRS Amplitude and Shape Variability in Magnetocardiograms", PACE, vol. 23, pp. 234-242, 2000.
[2] J.J. Moré, "The Levenberg-Marquardt Algorithm: Implementation and Theory", Lecture Notes in Mathematics, v630, ed G. Watson, 1978.
[3] J.J. Moré, B.S. Garbow, K.E. Hillstrom, "Testing Unconstrained Optimization Software", ACM Transactions on Mathematical Software, vol. 7, pp. 17-41, 1981.
[4] J. Keiner,S. Kunis, D. Potts, "Using NFFT 3 - a software library for various nonequispaced fast Fourier transforms", ACM Transactions on Mathematical Software, vol. 5, pp. 1-23, 2008.
[5] M. Akay, H. H. Szeto, "Analyzing Fetal Breathing Rates Using Matching Pursuits", IEEE Engineering in Medicine and Biology, vol. 14, pp. 195-198, 1995.