Technische Universität Ilmenau
Fakultät für Informatik und Automatisierung
Fachgebiet Biomedizinische Technik

Betreuer: Haueisen Jens Prof. Dr. TU Ilmenau

Hauptseminar
Sommersemester 2010
zum Thema

 Splineapproximation des QRS-Komplex bei fetalen Magnetokardiogrammen

Bearbeiter: Hermann Sonntag
Termin: 12.06.10

# Zusammenfassung
## Einleitung
Bei dieser Arbeit wird eine Splineapproximation von fetalen Magnetokardiogrammdatensätzen durchgeführt um anschließend die Splineparameter im Zeit- und Frequenzbereich zu analysieren. Die Approximation beschränkt sich dabei auf den QRS-Komplex, wie er im EKG bekannt ist. Ziel ist es eine Abhängigkeit der Splineparameter von der fetalen Atmung nachzuweisen.
## Methoden
In der Nullhypothese wird formuliert, dass sich das gemessene Magnetokardiogramm hauptsächlich aus einem Spline des QRS-Komplexes und wenigen weiteren Komponenten mit konstanten Parametern zusammensetzt. Um dies zu prüfen und eine Analyse der Parameter, welche in der Nullhypothese enthalten sind, machen zu können, wird ein normierter QRS-Komplex aus mehreren Einzelkomplexen gemittelt und daraus ein Spline erstellt. Die Mittelung dient dabei der Rauschunterdrückung. Die Parameter werden für jeden gefundenen QRS-Komplex in einem Zeitintervall von 2 Minuten mit einem Levenberg-Marquard-Algorithmus berechnet und mit einer speziell für nicht-äquidistante Datensätze angepasste Fouriertransformation in den Frequenzbereich transformiert. Für die Schätzung der Approximationsgüte wird ein Chi-Quadrat Test verwendet.
## Ergebnis
Es zeigte sich in den Chi-Quadrat Anpassungstests, dass die Chi-Quadrat-Werte pro Freiheitsgrad bei näherungsweise 1 lagen. Die geschätzten Fehler für die Einzelnen Parameter lagen im Bereich des Rauschens bzw. der Abtastzeit.
Im Frequenzbereich hatten die untersuchten Parameter in einzelnen Kanälen unterschiedlich stark ausgeprägte Peaks bei der Frequenz von ca. 0.35HZ.
## Schlussfolgerung
Die Chi-Quadrat-Tests lassen die Schlussfolgerung zu, dass das Modell der Nullhypothese für einzelne QRS-Komplexe geeignet ist.
Die Peaks in den Parameterspektren deuten darauf hin, dass die Atmung die einzelnen Parameter in verschiedenem Maß beeinflusst. Die Nullhypothese wird daher für das betrachtete Zeitfenster abgelehnt.
Dies ist kein Beweis für die Abhängigkeit von der Atmung aber eine Evidenz. Ein Beweis wäre nur mit einer genaueren Betrachtung der fetalen Atmung während des Magnetokardiogramms möglich.
# Einleitung
Das fetale Magnetokardiogramm ist die Aufzeichnung des Magnetfeldes vom Herz des Fetus, es soll Einblicke in die Entwicklung des menschlichen Herzen im Uterus geben. Dabei werden kleinste Magnetflüsse über dem Abdomen der Mutter gemessen, die aufgrund von vielen Störungen sehr fehlerbehaftet sind.
Der Zusammenhang von fetaler Atmung und den Parametern des fetalen Magnetokardiogramms (MKG) ist für die Fehlerbewertung und Felerkorrektur von großer Bedeutung. Aus diesem Grund wird hier untersucht, welche Signaleigenschaften des fetalen Magnetokardiogramms in welchem Ausmaß von der Atmung des Feten abhängen könnten.
Die periodisch wiederkehrenden Signalabschnitte eines Magnetokardiogramms (MKGs) lassen sich wie die eines EKGs als P-, Q- ,R-, S- und T-Welle bezeichnen. Die Q-, R- und S-Welle bilden den QRS-Komplex, auf den sich diese Untersuchung bezieht, wobei die R-Welle, auch R-Zacke genannt, beim gesunden EKG oder MKG die größte Amplitude aller Wellen besitzt. Da nur eine begrenzte Anzahl an Parametern untersucht werden kann, beschränkt sich diese Analyse auf Amplitude, Offset, Baseline und Verschiebung des QRS-Komplex auf der Zeitachse.
Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung des EKG´s für einen Herzzyklus mit Kennzeichnung der einzelnen Wellen, Strecken und Dauern

Quelle: Transferred from de.wikipedia; transferred to Commons by User:Shizhao using CommonsHelper.
Urheber : Original uploader was Hank van Helvete at de.wikipedia
Mit dieser Parameterliste wurde eine Hypothese formuliert, in der das gemessene Signal mit einem Spline beschrieben wird. Diese Hypothese war die Grundlage für die gesamte Arbeit, wobei nachgewiesen werden sollte, dass die Hypothese abzulehnen ist. Eine solche Hypothese heißt Nullhypothese und die Ablehnung der Nullhypothese hat zur Folge dass die zugehörige Alternativhypothese wahr ist.
Um die Nullhypothese zu prüfen, wurde zuerst eine Detektion der einzelnen QRS-Komplexe in den Messwerten durchgeführt. Danach wurde aus diesen Komplexen ein Spline berechnet und daraufhin wurden die Messwerte, wie in der Nullhypothese beschrieben, angenhähert.
Mit dieser Methode ergaben sich für jeden QRS-Komplex verschiedene Parameter, die im Zeit- und Frequenzbereich analysiert wurden.
Es konnte gezeigt werden dass das Modell der Nullhypothese für einzelne QRS-Komplexe geeignet ist aber die Nullhypothese in dem betrachteten zwei-minütigen Signalabschnitt abzulehnen ist und eine Abhängigkeit der Parameter von der Atmung mit einer Frequenz von 21 Atemzügen pro Minute wahrscheinlich ist.
# Methoden
## Hypothesen
Es ist ein Ziel dieser Arbeit, das gemessene MKG auf Schlag-zu-Schlag-Variabilität im Depolarisationssegment zu testen und diese Variabilität mit Hilfsgrößen einzuschätzen. Aus diesem Grund wird eine Nullhypothese definiert, die besagt, dass sich das gemessene Signal S_Meas (t) aus der Summe eines normierten und mit der Amplitude A skalierten Signals N_QRS (t) und einer Rauschkomponente zusammensetzt:
H_0 : S_{Meas}(t) = A cdot N_{QRS}(t) + n(t)	Nullhypothese (1)

Für den Fall, dass die Nullhypothese war ist, kann eine Mittelung des QRS-Komplexes ohne Informationsverlust durchgeführt werden. Andernfalls existiert zusätzlich zum N_QRS (t) eine Peak-zu-Peak-Variabilität S_v (t) , welche in der Alternativhypothese berücksichtigt wird:
H_1: S_{Meas}(t) = A cdot N_{QRS}(t) + S_v(t) + n(t)	Alternativhypothese (2)

Um den konstanten Anteil S_0 und den linearen Anstieg S_1 cdot t als Parameter von Rauschen zu trennen, wird die Rauschkomponente in S_0 + S_1 cdot t und Eigenrauschen R (t) zerlegt:
n(t) = S_0 + S_1 cdot t + R(t)	Rauschen (3)

Das Eigenrauschen ist für den statistischen Test von Bedeutung.
[1]
## Detektion der QRS-Komplexe
### Motivation
Um einen gemittelten QRS-Komplex erstellen zu können und um einzelne Komplexe zu approximieren und Parameter der Komplexe berechnen zu können, müssen diese in den MKG-Daten gefunden werden. Der Ansatz für die Suche ist ein Musterkomplex S_Template (t) , der zuvor in dem jeweiligen MKG-Kanal ausgewählt wurde und anschließend an jeder Stelle des Kanals mit dem gemessenen Signal verglichen wird.
Für die Detektion der QRS-Komplexe wird das Maximum Coherence Matching (MCM) Verfahren und die Minimum Root Mean Square (MRMS) Methode verwendet. Beide Methoden liefern als Ergebnis eine Liste von Zeitpunkten, bei denen ein QRS-Komplexe beginnt, diese Liste der Zeitpunkte wird als vec{t_QRS} = left ( stack{t_{QRS, 1} # dotsvert # t_{QRS, N}} right ) bezeichnet.
Abbildung 2: Normiertes gemessenes Signal über einen Herzzyklus, die ersten 100 Millisekunden enthalten den QRS-Komplex, der hier als Musterkomplex verwendet wird.

### Maximum Coherence Matching (MCM)
Bei dieser Methode wird ein Mustersignal in einem Signalkanal gesucht. Entscheidend sind die genauen Zeitpunkte bei denen das Mustersignal mit einem Signalabschnitt möglichst hoch korreliert. Dafür wird die Kreuzkorrelation für endliche und diskrete Signale verwendet:
%psi_xy (m) = 1 over L sum from i = 1 to L {x(i) cdot y(i + m)} = 1 over L sum from i=1 to L { S_Template (t_i) cdot S_Meas (t_{i+m})}	Kreuzkorrelation (4)

In %psi_xy(m) werden lokale Maxima als Zeitpunkte für QRS-Komplexe betrachtet.
Der Nachteil des MCM liegt in der schwachen Selektivität, das heißt es werden auch Signalabschnitte gefunden, die mit dem Muster nur wenig Übereinstimmung haben.
### Minimum Root Mean Square (MRMS)
Ähnlich des MCM wird hier auch ein Mustersignal in einem Signalkanal gesucht. Der Unterschied zum MCM liegt hier in dem Vergleich des Musers mit Signalabschnitten. Für diesen Vergleich wird hier das Muster vom Originalsignal subtrahiert und daraus die Root Mean Square (RMS) berechnet:
RMS(t) = sqrt{1 over L sum from{i = 1} to{L} [S_Template (t_i) - S_Meas (t_{i})]^2}	RMS (5)

Dabei wird das Muster über den gesamten Kanal verschoben und für jeden Abschnitt wird das RMS berechnet. Als Ergebnis entsteht eine Liste, welche für jeden Zeitpunkt des Kanals einen RMS-Wert für den ab diesem Zeitpunkt beginnenden Signalabschnitt und dem Muster enthält. Die lokalen Minima dieser Liste sind an den Stellen auf der Zeitachse wo das Muster im Originalsignal auftritt.
### Kombination beider Detektionsverfahren
Um die Komplexe auszuwählen, die dem Muster am besten entsprechen, werden die Ergebnisse beider Methoden, das heißt MCM und MRMS mit einem optimistischen UND verknüpft, so dass nur t_QRS -Werte übernommen werden, die in beiden Methoden maximal 2 Millisekunden auseinander liegen.
### Musterkomplex
Als Muster für die Detektion von QRS-Komplexen wird hier ein einzelner Komplex von einer Dauer von ca. 100ms mit großer Amplitude und geringer linearer Baseline in dem jeweiligen Kanal ausgewählt.
## QRS-Intervallschätzung und -Mittelung
Nach der Ermittlung der Zeitpunkte t_QRS der QRS-Komplexe kann mit diesen Zeitpunkten ein gemittelter QRS-Komplex berechnet werden indem die einzelnen Komplexe beginnend bei t_QRS zu einem Komplex aufaddiert werden (beginnend bei t = 0 ). Hier wird die Mittelung der Daten nicht auf den QRS-Komplex beschränkt sondern auf das kleinste auftretende Intervall zweier aufeinander folgender Komplexe, so dass fast über den gesamten Herzzyklus gemittelt wird. Dies ist für die Schätzung der restlichen Rauschleistung von Vorteil und wird in dem entsprechenden Kapitel weiterverfolgt.
Der gemittelte QRS-Komplex wird nach folgender Formel mittelwertfrei gemacht und normiert:
N_{vec f} = {vec f - vec {f_mean}} over {f_max - f_min}	Normierung(6)

## Splineberechnung
Der aus Mittelung vieler Komplexe resultierende geschätzte QRS-Komplex wird mit einem kubischen Spline approximiert. Daraus entsteht der N_QRS , wie er in der Nullhypothese verlangt ist.
Mit den berechneten Parametern wird eine weitere Signalanalyse durchgeführt um eine Abhängigkeit von der Atmung zu überprüfen.
Abbildung 3: Spline des gemittelten, normierten und mittelwertfreien QRS-Komplex
## Ermittlung der Parameter
Für jeden QRS-Komplex müssen die Parameter der Nullhypothese so angepasst werden, dass diese mit einem möglichst kleinen Fehler erfüllt wird. Dafür muss ein überbestimmtes, nichtlineares Gleichungssystem mit 4 Unbekannten gelöst werden. Um dieses Problem zu lösen wurde hier der Levenberg-Marquard Algorithmus (LMA) verwendet.
Der LMA ist ein Algorithmus der eine numerische Lösung für die Minimierung einer im
Allgemeinen nichtlinearen Funktion über die Anpassung der Parameter liefert. Der LMA interpoliert zwischen dem Gauß-Newton Algorithmus (GNA) und dem Gradientenverfahren. Der Algorithmus ist robuster als der GNA, das heißt er findet auch mit Startbedingungen die weit vom Optimum entfernt sind noch eine Lösung.
Er wird zur Lösung des allgemeinen Problems verwendet:
S(%beta) = sum from{i = 1} to{m} [y_i - f(x_i, %beta)]^2	Summe der Fehlerquadrate (allgemein) (7)

so dass das Ergebnis S(%beta) minimal wird. Es optimiert dafür die Parameterliste %beta .[2]
Im konkreten Fall der QRS-Approximation mit der Hypothese dieser Arbeit sieht das Problem folgendermaßen aus:
S(A , t_beat , S_0 , S_1) = sum from{i = 1} to{m} [y_i - (A cdot N_{QRS}(t_i - t_beat) + S_0 + S_1 cdot (t_i - t_beat))]^2	Summe der Fehlerquadrate (hier) (8)

dabei ist t_beat der Zeitpunkt, der von der Regression als Startzeitpunkt des QRS-Komplexes ermittelt wird. Interessant ist für diese Untersuchung die Differenz t_0 = t_beat - t_QRS von t_beat und seinem Initialwert t_QRS . Der Zusammenhang zwischen t_0 und den einzelnen t_beat -Werten ist demzufolge:
vec{t_0} = vec t_beat - vec t_QRS = left ( stack{t_{beat, 1} # dotsvert # t_{beat, N}} right ) - left ( stack{t_{QRS, 1} # dotsvert # t_{QRS, N}} right )	t0 (9)

.
Der LMA ist ein iteratives Verfahren welches die Jacobian Matrix der zu approximierenden Funktion benötigt [2]. Die Jacobi-Matrix ist definiert als die m times p Matrix:
J_{S_QRS} = left ( matrix{{partial S_{QRS, 1}} over {partial A} # {partial S_{QRS, 1}} over {partial t_{beat}} # dotsaxis # {partial S_{QRS, 1}} over {partial %beta_p} ## dotsvert # dotsvert # alignl dotsdown # dotsvert ## {partial S_{QRS, m}} over {partial A} # {partial S_{QRS, m}} over {partial t_{beat}} # dotsaxis # {partial S_{QRS, m}} over {partial %beta_p}} right )	Jacobi-Matrix (allgemein) (10)

wobei S_{QRS,i} die zur Approximation verwendete QRS-Funktion an der Stelle t_i ist:
S_{QRS, i} = A cdot N_QRS(t_i - t_beat) + S_0 + S_1 cdot (t_i - t_beat)	QRS-Funktion (11)

m ist die Anzahl der Werte eines QRS-Komplexes und p entspricht der Anzahl der verwendeten Parameter für den Fit.
Durch einsetzen der Nullhypothese ergibt sich folgende Matrix
J_{S_QRS} = left ( matrix{N_{QRS}(t_1 - t_beat) # left none {- A } cdot {{dN_{QRS}(t)} over {dt}} mline right none_{t_1 - t_beat} - S_1# 1 # t_1 - t_beat ## dotsvert # dotsvert # dotsvert # dotsvert ## N_{QRS}(t_m - t_beat) # left none {- A } cdot {{dN_{QRS}(t)} over {dt}} mline right none_{t_m - t_beat} - S_1# 1 # t_m - t_beat } right )	Jacobi-Matrix (hier) (12)

wobei {{dN_{QRS}(t)} over {dt}} aus dem kubischen Spline einfach berechnet werden kann.
Die Parameter werden wie in Gleichung 9 für t_0 gezeigt, in Abhängigkeit von vec t_beat gebracht.
## Fehlerberechnung
### Grundlagen
Durch die numerische Näherungslösung mittels LMA sind Fehler entstanden, die sich in der Kovarianzmatrix des LMA widerspiegeln. Der Fehler jedes berechneten Parameters kann aus der Kovarianzmatrix mit den paarweisen Kovarianzen des Fehlervektors geschätzt werden. Um die Güte der gesamte Parameteranpassung zu beurteilen, wird hier ein Chi-Quadrat-Test verwendet.
### Chi-Quadrat-Test
Dieser Test wird hier verwendet um die Güte der Approximation einzelner QRS-Komplexe mit dem LMA abzuschätzen. Der Chi-Quadrat-Test ist ein statistischer Test bei dem die Schätzfunkion der Teststatistik der Chi-Quadrat-Verteilung entspricht wenn die Nullhypothese wahr ist.
Außer der Kovarianzmatrix ist für diesen Test auch die Anzahl der Freiheitsgrade von Bedeutung, die sich in diesem Fall aus der Länge m der Approximation abzüglich der Anzahl der geschätzten Parameter p ergibt
d_f = m - p	Anzahl der Freiheitsgrade (13)

Chi-Quadrat berechnet sich aus der Summe der Fehlerquadrate zu:
%chi^2 = 1 over %sigma^2 sum from {i=1} to {m} f_i^2	Chi-Quadrat (14)

Für die weitere Fehlerschätzung wird der Quotient aus Chi-Quadrat und der Anzahl der Freiheitsgrade verwendet
%chi^2 over d_f = %chi^2 over {m - p} [3]
### Fehlerschätzung der einzelnen Parameter
Der geschätzte absolute Fehler für den Paramter %beta_i ergibt sich aus dem Ausdruck
E(%beta_i) = max left(1, sqrt {%chi^2 over d_f}right) cdot sqrt{%SIGMA_{i,i}}	Einzelunsicherheitsschätzung (15)

wobei berücksichtigt wird, dass die geschätzten Unsicherheiten der Kovarianzmatrix %SIGMA bei einer schlechten Approximation zu klein sind, daher werden die Unsicherheiten in diesem Fall mit dem Korrekturfaktor sqrt {%chi^2 over d_f} multipliziert, dies ist eine gängige Methode um berechnete Fehler für eine schlechte Parameteranpassung zu erhöhen.[3]
Die Kovarianzmatrix wird aus der Jacobi-Matrix und dem Eigenrauschen berechnet:
%SIGMA = %sigma^2 cdot (J^T J)^{-1}	Kovarianzmatrix (16)

%sigma^2 = 1 over {m-p} sum from i = 1 to m res_i	Sigma-Quadrat (17)

dabei kann %sigma^2 nur geschätzt werden, da es von den Eigenrauschquadraten res_i der Originaldaten abhängt.
### Schätzung des Eigenrauschens
Das Rauschen wird hier in dem Bereich geschätzt, in dem das MCG vergleichsweise inaktiv ist, das heißt zwischen der U- und P-Welle. Die Schätzung der Rauschleistung erfolgt über den Fit der Nullhypothese und den mittlere quadratische Fehler dazu im Inaktiven Bereich.
## Parameter im Zeitbereich
Der LMA liefert für jeden Zeitpunkt t_beat Werte für die gesuchten Parameter. Die Darstellung der Parameter über die Zeit bietet eine Möglichkeit die Plausibilität der Ergebnisse des LMA zu überprüfen. Zusätzlich könnte ein Formvergleich zu Atemkurven erfolgen worauf hier nicht weiter eingegangen wird, da die Auswertung des Frequenzpektrums verlässlichere Ergebnisse hinsichtlich des Zusammenhangs zur Atmung liefert.
## Transformation in den Frequenzbereich
Da die QRS-Komplexe in unterschiedlichen Zeitabständen aufeinander folgen ist die Zeitreihe der Parameter von QRS-Komplexen nicht äquidistant. Die diskretere Fouriertransformation ist aber nur für äquidistante Daten im Zeitbereich definiert, daher muss hier eine speziell angepasste nichtäquidistante diskrete Fouriertransformation (NDFT) verwendet werden. Die klassische diskrete Fouriertransformation für äquidistante Zeitreihen ist:
f_j = sum from k = - {N over 2} to N over 2 - 1 {hat f_k func e^{2 %pi i {k j} over N}}	Diskrete Fouriertransformation (18)

für j = - {N over 2} , ... , N over 2 - 1 .
Bei der eindimensionalen NDFT können die möglichen Frequenzen k in setZ einfach zusammengefasst werden, so dass das Intervall I_N := lbrace k in setZ: - {N over 2} <= k < N over 2 rbrace entsteht. wobei N die Bandbreite ist, das heißt N in 2 setN .
Für eine endliche Zahl bekannter Fourierkoeffizienten hat f_k in setC bei den nicht-äquidistanten Stützstellen x_j in bold T, j=0,...,M-1 des eindimensionalen Torus, ist die NDFT definiert als:
f(x_j) := sum from k in I_N {hat f_k func e^{-2 %pi i k x_j}}	NDFT(19)

Das bedeutet, es wird aus einer Reihe von komplexen Fourierkoeffizienten eine reele Zeitreihe berechnet, wobei im Zeitbereich eine nicht-äquidistante Überabtastung stattfindet, das heißt M > N . Es ist also eine Transformation vom Frequenz- in den Zeitbereich. Da hier eine Transformation vom Zeit- in den Frequenzbereich berechnet werden soll, wird das transponierte Problem betrachtet:
hat h_k := sum from j = - 0 to M - 1 {f(x_j) func e^{2 %pi i {k x_j}}}	Transponierte NDFT(20)

für M = N .
Dabei findet keine Überabtastung statt und es wird aus einer nicht-äquidistanten Zeitreihe das komplexe Spektrum berechnet, indem das Argument der Exponentialfunktion entsprechend angepasst wird.[4]
## Mittelung
Bei der Verarbeitung von Signalarrays bieten sich viele Möglichkeiten der Mittelung. Im Allgmeinen hat die Mittelung den Vorteil, dass sich das Signal-Rausch-Verhältnis verbessert, da das Rauschen in den Einzelnen Kanälen unkorreliert ist. Bei einer Anzahl von N Kanälen wird durch eine Mittelung die Varianz um den Faktor {1} over {sqrt{N} } reduziert.
Eine Mittelung im Zeitbereich ist nur dann direkt möglich, wenn die Zeitpunkte, zu denen Werte existieren, identisch sind. Das heißt in diesem Fall, dass in jedem Kanal die QRS-Komplexe an den gleichen Zeitpunkten t_{beat} detektiert werden müssen. Ohne Anpassung der Detektion in den Einzelkanälen ist dies nicht gegeben und es werden in verschiedenen Kanälen unterschiedlich viele QRS-Komplexe an unterschiedlichen Zeitpunkten t_{beat} ermittelt. Ein weiterer Grund dafür, die Parameter nicht im Zeitbereich zu Mitteln ist der Formunterschied der QRS-Komplexe an verschiedenen Sensorpositionen und Sensorausrichtungen, so könnte es zur Auslöschung von Parametern bei gegensätzlichen Verläufen kommen.
Eine Alternative ist die Mittelung der Amplitudenspektren, die hier gut möglich ist und durchgeführt wird
# Ergebnisse
## Einkzelkanalanalyse
### Zeitbereich
Alle dargestellten Parameter beziehen sich auf das normierte gemessene Signal.
In den folgenden Abbildungen sind die Toleranzbereiche für die einzelnen Parameter die Abstände zwischen den horizontalen Linien an jedem Zeitpunkt. Diese Linien fallen aufgrund der Abbildungsungenauigkeit in den meisten Fällen auf eine Linie zusammen, so dass die Breite dieser resultierenden Linie das Maß für die Unsicherheit des Parameters an der Stelle ist.
Es ist eine sehr niedrige Grundfrequenz des Parameters S0 erkennbar. Die Unsicherheiten sind für diesen Parameter vernachlässigbar.
Abbildung 4: Konstanter Anteil S0 der QRS-Komplexe über den Startzeiten tbeat
Der Lineare Anstieg schwankt um Null gleichstark in positive und negative Richtung. Seine Unsicherheiten sind im Verhältnis etwas größer als die von S0, können aber auch vernachlässigt werden.
Abbildung 5: Linearer Anstieg S1 der QRS-Komplexe über den Startzeiten tbeat
Die Zeitdifferenzen t0 zwischen Regressionsmethode und MCM- bzw. MRMS-Methode liegen im Bereich von 1 Millisekunde und damit in etwa bei der verwendeten Abtastzeit von 0.98ms.
Abbildung 6: Regressionsparameter t0 über tbeat
Die Amplitudenwerte liegen in einem kleinen Intervall im positiven Bereich, das heißt es gibt wenig Variabilität in den Amplitude der verschiedenen QRS-Komplexe.
Abbildung 7: Amplitude A der QRS-Komplexe über den Startzeiten tbeat
### Frequenzbereich
Die Amplitudenspektren jedes Parameters sind jeweils von zwei Kanälen dargestellt, um verschiedene Orte und Richtungen der Sensoren vergleichen zu können. Dafür wurden zwei rauscharme Kanäle ausgewählt, die hier als erster und zweiter Kanal bezeichnet werden. Links sind die Spektren des ersten und rechts die des zweiten Kanals zu sehen. Alle anderen Darstellungen dieser Arbeit beziehen sich, wenn nicht anders beschrieben, auf den ersten Kanal. Da die fetale Atemfrequenz zwischen 0.2Hz und 0.5Hz liegt, ist dieses Frequenzintervall für die Auswertung der Spektren von besonderer Bedeutung.
Die Spektren des Parameters S0 besitzen keine hervorgehobenen Peaks im entscheidenden Frequenzintervall.
Abbildung 8: Logarithmisches Amplitudenspektrum von S0 beider Kanäle über der Frequenz
Im zweiten Kanal hat der Parameter S1 einen spektralen Peak bei etwa 0.35 Hz, welcher im ersten Kanal jedoch kaum erkennbar ist.
Abbildung 9: Amplitudenspektrum von S1 beider Kanäle über der Frequenz
Der Parameter t0 besitzt im Frequenzbereich nur im zweiten Kanal einen Peak bei ca. 0.35Hz, wobei dieser sich kaum vom restlichen Spektrum abhebt.
Abbildung 10: Amplitudenspektrum des Parameters t0 beider Kanäle über der Frequenz
Das Spektrum des Parameters A hat in beiden Kanälen einen deutlichen Peak bei ca. 0.35Hz.
Abbildung 11: Logarithmisches Amplitudenspektrum von A beider Kanäle über der Frequenz
## Mehrkanalanalyse
Um eine Quellenrekonstruktion von MCG-Daten durchzuführen, ist es notwendig das MCG von verschiedenen Orten idealer Weise in 3 orthogonalen Raumesrichtungen aufzunehmen. Daraus resultiert ein Signalarray welches im Vergleich zum Einzelsignal weitere Möglichkeiten der Signalverarbeitung bietet.
Die gemittelten Amplitudenfrequenzgänge haben keine wesentlich anderen Peaks als die von einzelnen rauscharmen Kanälen. Als Beispiel ist hier der Amplitudenfrequenzgang des Paramters A über alle aufgenommenen 168 Kanäle gemittelt dargestellt:
## Fehlerbetrachtung
### Eigenrauschen
Die Werte für das mittlere absolute Eigenrauschen in allen Komplexen und seine Standardabweichung sind bar{ lline s_UP rline } = 44.35fT und STD(lline s_UP rline) = 12.7fT .

Abbildung 12: Geschätztes absolutes Eigenrauschen der gemessenen QRS-Komplexe über den Startzeiten tbeat
### Chi-Quadrat-Test
Es wurde für jede Paramteranpassung ein Chi-Quadrat-Test durchgeführt, so dass für jeden Zeitpunkt t_beat ein Wert für Chi-Quadrat vorliegt. Die Werte von Chi-Quadrat pro Freiheitsgrad %chi^2 over d_f sind näherungsweise 1 für den Großteil der Approximationen:
[3]
Abbildung 13: Chi-Quadrat pro Freiheitsgrad der einzelnen Regressionen über tbeat
# Diskussion
Es wurde ein skalierbarer Spline des QRS-Komplexes berechnet und die Summe dieses Splines und eines linearen Anteils war das Modell, mit dem die gemessenen Daten beschrieben wurden.
Eine Abhängigkeit der Parameter von der Atmung lässt sich nur nachweisen, wenn die Eigenschaften der fetalen Atmung bekannt sind. Wichtig sind hier Atemfrequenz und Form der Atemkurve im Zeitbereich.
Der Chi-Quadrat-Test deutet auf gute Approximationen hin, deren Fehler im Bereich des Rauschen liegen da

...Das zeigt, dass die Nullhypothese für die Einzelnen QRS-Komplexe nicht abgelehnt werden kann.
Es sind in allen Spektren Peaks bei ca 0.35Hz zu erkennen, was auf eine Abhängigkeit der Parameter von einer Atemfrequenz von 21 Atemzügen pro Minute schließen lässt.
, jedoch keine weiteren Erkenntnisse bezüglich einer Abhängigkeit von der Atmung liefert
Ausblick

# Anhang
Das Programm wurde unter Windows mit Cygwin und auf Mac OS X sowie auf Linux getestet, das configure-Skript macht das Programm sehr portabel.